Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

Состав, характеристика и состояние общего имущества

многоквартирного дома

- Адрес многоквартирного дома: УР, с. Октябрьский, ул. Полесская, 2

- Серия, тип постройки - индивидуальный;

- Год постройки 2012г.

- Этажность 10;

- Количество квартир - 313;

- Общая площадь многоквартирного дома 20927,0 к.м;

- Общая площадь жилых помещений –

- Общая площадь нежилых помещений –

- Общая площадь иных помещений: подвала, техэтажа, 1 этажа (охрана, с/у, душевая)-3743,5 кв.м;

- Общая площадь МОП 2861,0 кв.м;

- Год последнего комплексного капитального ремонта –

| Наименование элемента имущества | Параметры |
| --- | --- |
| I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования | Количество, материал |
| Тамбур | 7 шт. |
| Межквартирные лестничные площадки | 77 шт. |
| Лестничные марши ж/б | 20*7=140 шт ж/б |
| Лестничные марши металлические Лестничные площадки металлические | 14 шт. 14 шт. |
| Лифтовые и иные шахты | 7 шт. |
| Коридоры | 70 шт. |
| Технические этажи | 1872,0 кв.м. |
| Технические подвалы Инженерные коммуникации, проходящие через подвал Инженерное оборудование | 1727,6 кв.м. ХВС, ГВС, канализация, отопление и вентиляция ИТП; водомерный узел |
| Кровля (плоская, наливная из полимерных материалов) | 2350,44 кв.м. |
| Двери, в том числе металлические деревянные | 149 шт. 49 шт. 100 шт. |
| Окна пластиковые | 199 шт. |
| Лифты пассажирские | 7 шт. (630кг) |
| Мусоропровод Загрузочные устройства | 7 шт. 35 шт. |
| Водосточные желоба Водосточные трубы | 7 шт. 7 шт. (232м.п.) |
| Энергоснабжение внутреннее: Электрощитовая ВРУ АВР Щиты учета АВР Щиты распределительные Щиты наружного освещения Щиты АСКУЭ Щиты УЭ лифтовые Приборы учета электроэнергии: счетчики электроэнергии трехфазные «Меркурий230» счетчики электроэнергии трехфазные «Энергомера» | 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 1 шт. 3 шт. 3 шт. 21 шт. 1 шт. |
| Светильники Энергоснабжение наружное: опоры железобетонные светильники РКУ-250 | 410 шт. 13 шт. 13 шт. |
| Сети теплоснабжения пластиковые в однотрубном исчислении | 1. d=16 мм – м; 2. d= 20мм – м; 3. d=25 мм – м; 4. d= 32мм – м; 5. d=40 мм – м; 6. d=57 мм – м; 6. d=76 мм – м. |
| Краны отсекающие шаровые на системах теплоснабжения | 78 шт. |
| ИТП | 1 шт. |
| Секционные узлы управления (в каждом подъезде) | 7 шт. |
| Радиаторы стальные панельные типа «Prado» в местах общего пользования | 15 шт. |
| Трубопроводы ХВС полипропиленовые: | 1. мм – м; 2. мм – м; 3. мм – м. |
| Трубопроводы ГВС полипропиленовые Трубопроводы ГВС металлические | диаметром: 1. 15 мм – м.; 2. 20 мм – м.; 3. 25 мм – м.; 4. 32 мм – м.; 5. 50 мм – м.; 6. 65 мм - м.; диаметром: 1. 40 мм – м. |
| Краны отсекающие шаровые на системах ХВС и ГВ Краны спускные шаровые Поливочные краны шаровые | 88 шт. 88 шт. 7 шт. |
| Приборы учета: ГВС – СКБ-40 (89303.11) ХВС – ВХ-65 (110125692) | 1 шт. 1 шт. |
| Трубопроводы канализации полипропиленовые диаметром | 1. 100 мм – м.; 2. 150 мм – м. |
| Водомерный узел | 1 шт. |
| Газопровод по фасаду дома: труба 32*3,2 труба 89*3,5 труба 108*4,0 кран 11Б27П | 207,11м 29,50м 94,40м 19 шт. |
| II. Земельный участок* |  |
| Общая площадь земельного участка Кадастровый номер | 15156 кв.м 18:08:122001:147 |
| Элементы благоустройства: малые архитектурные формы Детская игровая площадка | скамейки – 9 шт.; урны – 7 шт.; приспособление для выбивания ковров металлическое – 1 шт. спортивный снаряд металлический – 1 шт.; качели металлические – 2 шт.; качели-качалки металлические – 2 шт.; домик детский металлический – 1 шт.; горка – 1 шт.; спортивные снаряды металлические (разные) – 9 шт.; песочница деревянная – 1 шт.; скамейки – 5 шт.; урны – 5 шт. |
| Иные строения |  |

| Управляющая организация: Директор________________/ Феофилактов В.В./ | Собственники: _______________/ ________________ /кв._____ _______________/ ________________ /кв._____ _______________/ ________________ /кв._____ _______________/ ________________ /кв._____ _______________/ ________________ /кв._____ _______________/ ________________ /кв._____ _______________/ ________________ /кв._____ _______________/ ________________ /кв._____ |
| --- | --- |