## обобщенный
Приложение №2 к договору управления №___________ от "___________"______________________ 20_______ г.
Размер и структура платы, перечень и периодичность выполнения работ за содержание общего имущества МКД №7, ул. Ленина, с. Первомайский, руб./кв. м в месяц
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки) многоквартирного дома, в том числе: |  | 1.95
| проверка технического состояния конструкций фундамента, стен, перекытий (выявление трещин, прогибов), подвалов (в т.ч. температурного режима, захламления, подтопления), балок и перемычек, выявление сколов ступеней | 2 раза в год
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 2 раза в год
| контроль за состоянием дверей чердаков, подвалов и др. технических помещений, запорных устройств на них | 2 раза в год
| проверка кровли на отсутствие протечек, проверка молниезащитных устройств, элементов несущих контструкций крыш, выходов на крышу | 2 раза в год
| очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины) (второй контур) | 2 раза в год
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период - устранение. | 2 раза в год
| очистка козырьков подъездов от мусора и растительности, в зимний период - от снега и наледи | по мере необходимости
| мелкий ремонт и покраска скамеек, урн, оборудования детской площадки | в весенне-летний период
II. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома, в том числе: |  | 0.11
| проверка работоспособности системы вентиляции, устранение мелких засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | 3 раза в год
| контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 3 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | По мере необходимости
III. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме, в том числе: |  | 1.86
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах) | 2 раза в год
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | постоянно
| контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 2 раза в год
| восстановление работоспособности (ремонт) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек | 2 раза в год
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | 2 раза в год
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 2 раза в год
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год
| удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
IV. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в том числе: |  | 1.1
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в 6 месяцев
| техническое обслуживание и ремонт силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, снятие показаний общедомовых приборов учета | ежемесячно
V. | Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в МКД | 1 раз в год | по факту проведения по стоимости Газпромгазораспределение
VI. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  | 2.15
| сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в месяц
| мытье окон | 2 раза в год
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в месяц
VII. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  | 4.62
| в холодный период года: | постоянно
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | постоянно
| очистка придомовой территории от наледи и льда механизированным способом | по мере необходимости
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | ежедневно
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно
| посыпка песчано-соляной смесью во время гололёда | по мере необходимости
в теплый период года:
| подметание и уборка придомовой территории | ежедневно
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | ежедневно
| уборка и выкашивание газонов, в том числе территории детской площадки | 2 раз в сезон
| прочистка ливневой канализации | 1 раз в год
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно
VIII. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно, в минимально допустимые сроки | 1.09
IX. | Плата за услуги и работы по управлению МКД |  | 2
Х. | Обслуживание узла учета тепловой энергии | 1 раз в месяц | 0.46
| Всего |  | 15.34
ООО "УК ЖК-сервис" |  | Собственник
____________________/Феофилактов В.В. |  | ______________/________________

## сводный
Расчет платы за содержание общего имущества МКД №7, ул. Ленина, с. Первомайский
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки) многоквартирного дома |  | руб./кв. м в месяц
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 0.279 | 914.07 | 10968.84
1.1. | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год | 0.092 | 301.42 | 3617.04
1.2. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундамента | 2 раза в год | 0.064 | 209.68 | 2516.16
1.3. | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения свойств конструкций | 2 раза в год | 0.031 | 101.56 | 1218.72
1.4. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год | 0.092 | 301.42 | 3617.04
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 0.105 | 344.01 | 4128.12
2.1. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
2.2. | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
2.3. | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 0.209 | 684.74 | 8216.88
3.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год | 0.167 | 547.13 | 6565.56
3.2. | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации | 2 раза в год | 0.042 | 137.6 | 1651.2
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 0.174 | 570.07 | 6840.84
4.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год | 0.052 | 170.37 | 2044.44
4.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 2 раза в год | 0.052 | 170.37 | 2044.44
4.3. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия | 2 раза в год | 0.052 | 170.37 | 2044.44
4.4. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год | 0.017 | 55.7 | 668.4
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: |  | 0.105 | 344.01 | 4128.12
5.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
5.2. | выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
5.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | По мере необходимости | 0.035 | 114.67 | 1376.04
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  | 0.279 | 914.07 | 10968.84
6.1. | проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год | 0.074 | 242.44 | 2909.28
6.2. | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год | 0.014 | 45.87 | 550.44
6.3. | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 2 раза в год | 0.014 | 45.87 | 550.44
6.4. | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | 2 раза в год | 0.014 | 45.87 | 550.44
6.5. | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | 2 раза в год | 0.014 | 45.87 | 550.44
6.6. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
6.7. | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  | 0.035 | 114.67 | 1376.04
6.8. | проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, частичная окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раза в год | 0.014 | 45.87 | 550.44
6.9. | проверка насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель | 2 раза в год | 0.014 | 45.87 | 550.44
6.10. | проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год | 0.014 | 45.87 | 550.44
6.11. | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | По мере необходимости | 0.037 | 121.22 | 1454.64
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 0.105 | 344.01 | 4128.12
7.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
7.2. | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 2 раза в год | 0.035 | 114.67 | 1376.04
7.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | По мере необходимости | 0.035 | 114.67 | 1376.04
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |  | 0.139 | 455.4 | 5464.8
8.1. | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год | 0.023 | 75.35 | 904.2
8.2. | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | 2 раза в год | 0.023 | 75.35 | 904.2
8.3. | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год | 0.023 | 75.35 | 904.2
8.4. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год | 0.023 | 75.35 | 904.2
8.5. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 2 раза в год | 0.024 | 78.63 | 943.56
8.6. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | По мере необходимости | 0.023 | 75.35 | 904.2
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  | 0.07 | 229.34 | 2752.08
9.1. | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год | 0.028 | 91.74 | 1100.88
9.2. | проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год | 0.028 | 91.74 | 1100.88
9.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) |  | 0.014 | 45.87 | 550.44
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений в рамках средств собственников | 2 раза в год | 0.279 | 914.07 | 10968.84
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 0.209 | 684.74 | 8216.88
11.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год | 0.167 | 547.13 | 6565.56
11.2. | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | По мере необходимости | 0.042 | 137.6 | 1651.2
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 0 | 0
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |  | 0.107 | 350.56 | 4206.72
12.1. | проверка работоспособности системы вентиляции, устранение мелких засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | 3 раза в год | 0.086 | 281.76 | 3381.12
12.2. | контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 3 раза в год | 0.016 | 52.42 | 629.04
12.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | По мере необходимости | 0.005 | 16.38 | 196.56
13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 1.302 | 4265.68 | 51188.16
13.1. | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах) | 2 раза в год | 0.911 | 2984.66 | 35815.92
13.2. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | постоянно | 0.039 | 127.77 | 1533.24
13.3. | контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 2 раза в год | 0.078 | 255.55 | 3066.6
13.4. | восстановление работоспособности (ремонт) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости | 0.065 | 212.96 | 2555.52
13.5. | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год | 0.117 | 383.32 | 4599.84
13.6. | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем | 2 раза в год | 0.039 | 127.77 | 1533.24
13.7. | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | 2 раза в год | 0.026 | 85.18 | 1022.16
13.8. | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 2 раза в год | 0.026 | 85.18 | 1022.16
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 0.558 | 1828.15 | 21937.8
14.1. | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год | 0.279 | 914.07 | 10968.84
14.2. | удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год | 0.112 | 366.94 | 4403.28
14.3. | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 0.167 | 547.13 | 6565.56
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования: |  | 1.1 | 3603.88 | 43246.56
15.1. | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года | 0.055 | 180.19 | 2162.28
15.2. | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в 6 месяцев | 0.165 | 540.58 | 6486.96
15.3. | техническое обслуживание и ремонт силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, снятие показаний общедомовых приборов учета | ежемесячно | 0.88 | 2883.1 | 34597.2
16. | Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в МКД | 1 раз в год | по факту проведения по стоимости Газпромгазораспределение
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 0 | 0
16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 2.15 | 7043.94 | 84527.28
16.1. | сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю | 1.505 | 4930.76 | 59169.12
16.2. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в месяц | 0.194 | 635.59 | 7627.08
16.3. | мытье окон | 2 раза в год | 0.387 | 1267.91 | 15214.92
16.4. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в месяц | 0.065 | 212.96 | 2555.52
17. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  | 4.623 | 15146.1 | 181753.2
17.1. | в холодный период года: | постоянно |  | 0 | 0
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |  | 0.35 | 1146.69 | 13760.28
17.2. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | постоянно | 0.35 | 1146.69 | 13760.28
17.3. | очистка придомовой территории от наледи и льда механизированным способом | 2 раза в год | 2.29 | 7502.61 | 90031.32
17.4. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | ежедневно | 0.117 | 383.32 | 4599.84
17.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно | 0.117 | 383.32 | 4599.84
| в теплый период года: |  |  | 0 | 0
17.6. | подметание и уборка придомовой территории | ежедневно | 1.049 | 3436.79 | 41241.48
17.7. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | ежедневно | 0.117 | 383.32 | 4599.84
17.8. | уборка и выкашивание газонов | 1 раз в сезон | 0.163 | 534.03 | 6408.36
17.9. | прочистка ливневой канализации | 1 раз в год | 0.023 | 75.35 | 904.2
17.10. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно | 0.047 | 153.98 | 1847.76
89. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно, в минимально допустимые сроки | 1.09 | 3571.11 | 42853.32
IV. | Плата за услуги и работы по управлению МКД |  | 2 | 6552.5 | 78630
V. | Обслуживание узла учета тепловой энергии | 1 раз в месяц | 0.458 | 1500.52 | 18006.24
| Всего |  | 15.341 | 50260.95 | 603131.4

## расчет по ставке
1.1. Перечень обслуживающего персонала по обслуживанию строительных конструкций в расчете на МКД (Ленина, 7)
№ п/п | Наименование специальности | Размер ставки
1 | Кровельщик по кровлям из шифера и прочих материалов | 0.071
2 | Бетонщик | 0.012
3 | Плотник | 0.1
4 | Стекольщик | 0.088
5 | Столяр строительный | 0.082
6 | Всего по рабочим ставкам: | 0.353
1.2. Затраты на содержание рабочих
№ п/п | Наименование статьи | Значение
1 | МРОТ, руб./мес. | 11280
2 | ЗП с учетом кол-ва ставок, руб./мес. | 3981.84
3 | ЗП с налогами с ФОТ (30,2%), руб./мес. | 5184.36
4 | Накладные расходы (12%), руб./мес. | 622.12
5 | Всего, руб./мес. | 5806.48
6 | Рентабельность (10%), руб./мес. | 580.65
7 | ИТОГО: | 6387.13
8 | В расчете на кв. м общей площади | 1.95
2.1. Перечень обслуживающего персонала по обслуживанию инженерных коммуникаций в расчете на МКД (Ленина, 7)
№ п/п | Наименование специальности | Размер ставки
1 | Слесарь-сантехник (водопровод, канализация, горячее водоснабжение) | 0.187
2 | Слесарь-сантехник (центральное отопление) | 0.084
3 | Всего по рабочим ставкам: | 0.271
2.2. Затраты на содержание рабочих
№ п/п | Наименование статьи | Значение
1 | МРОТ, руб./мес. | 11280
2 | Коэффициент разряда (1,24) | 13987.2
3 | ЗП с учетом кол-ва ставок, руб./мес. | 3790.53
4 | ЗП с налогами с ФОТ (30,2%), руб./мес. | 4935.27
5 | Накладные расходы (12%), руб./мес. | 592.23
6 | Всего, руб./мес. | 5527.5
7 | Рентабельность (10%), руб./мес. | 552.75
8 | ИТОГО: | 6080.25
9 | В расчете на кв. м общей площади | 1.86
3.1. Перечень обслуживающего персонала по обслуживанию электрооборудования в расчете на МКД (Ленина, 7)
№ п/п | Наименование специальности | Размер ставки
1 | Электромонтер | 0.1
2 | Всего по рабочим ставкам: | 0.1
3.2. Затраты на содержание рабочих
№ п/п | Наименование статьи | Значение
1 | МРОТ, руб./мес. | 11280
2 | Коэффициент разряда (2) | 22560
3 | ЗП с учетом кол-ва ставок, руб./мес. | 2256
4 | ЗП с налогами с ФОТ (30,2%), руб./мес. | 2937.31
5 | Накладные расходы (12%), руб./мес. | 352.48
6 | Всего, руб./мес. | 3289.79
7 | Рентабельность (10%), руб./мес. | 328.98
8 | ИТОГО: | 3618.77
9 | В расчете на кв. м общей площади | 1.1
4.1. Перечень обслуживающего персонала по обслуживанию МОП в расчете на МКД (Ленина, 7)
№ п/п | Наименование специальности | Размер ставки
1 | Уборщица (с коэф.невыходов 1,12) | 0.425
2 | Всего по рабочим ставкам: | 0.425
4.2. Затраты на содержание рабочих
№ п/п | Наименование статьи | Значение
1 | МРОТ, руб./мес. | 11280
2 | ЗП с учетом кол-ва ставок, руб./мес. | 4794
3 | ЗП с налогами с ФОТ (30,2%), руб./мес. | 6241.79
4 | Накладные расходы (8%), руб./мес. | 499.34
5 | Всего, руб./мес. | 6741.13
6 | Рентабельность (4,5%), руб./мес. | 303.35
7 | ИТОГО: | 7044.48
8 | В расчете на кв. м общей площади | 2.15
5.1. Перечень обслуживающего персонала по обслуживанию земельного участка в расчете на МКД (Ленина, 7)
№ п/п | Наименование специальности | Размер ставки
1 | Дворник (асфальт) | 0.11
2 | Дворник (без покрытия) | 0.35
3 | Всего по рабочим ставкам: | 0.46
5.2. Затраты на содержание рабочих
№ п/п | Наименование статьи | Значение
1 | МРОТ, руб./мес. | 11280
2 | ЗП с учетом кол-ва ставок, руб./мес. | 5188.8
3 | ЗП с налогами с ФОТ (30,2%), руб./мес. | 6755.82
4 | Накладные расходы (8%), руб./мес. | 540.47
5 | Всего, руб./мес. | 7296.29
6 | Рентабельность (4,5%), руб./мес. | 328.33
7 | ИТОГО: | 7624.62
8 | В расчете на кв. м общей площади | 2.33
9 | Механизированная уборка | 2.29
| 2 раза по 2,5 часа | 5
| 1500 руб./час. | 1500