ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору управления

МКД  №23 ул. Нефтяников с. Завьялово

№____       от «___» _______________ 20____г.

Структура платы и перечень работ

за содержание и обслуживание мест общего пользования  за 1 месяц

МКД № 23 ул. Нефтяников с. Завьялово

| № п/п |  | Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Размер платы, руб. за 1кв.метр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: |  | 1,51 |
| 1.1. |  | Обслуживание системы ХВС, отопление в т.ч.: | Периодичность: | 0,82 |
| 1.1.1. |  | Техническое обслуживание трубопроводов и ревизия запорно-регулировочной арматуры, промывка и опрессовка систем. Сдача на поверку, замена вышедших из строя, манометров. | 1 раз в год |  |
| 1.1.2. |  | Проведение технического осмотра систем ХВС, отопления | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.3. |  | Ремонт, замена вышедшего из строя, оборудования систем ХВС, отопления | По мере необходимости |  |
| 1.1.4. |  | Гидравлическое испытание и промывка системы центрального отопления | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |
| 1.1.5. |  | Снятие показаний общедомовых групп учета по воде | 1 раз в месяц |  |
| 1.2 |  | Обслуживание и ремонт системы водоотведения, в т.ч.: | Периодичность: | 0,41 |
| 1.2.1. |  | Промывка (прочистка) общедомовых трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |  |
| 1.2.2. |  | Проведение технического осмотра системы водоотведения | 1 раз в месяц |  |
| 1.2.3. |  | Обслуживание канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости |  |
| 1.3. |  | Обслуживание и ремонт электрооборудования в т.ч.: | Периодичность: | 0,28 |
| 1.3.1. |  | Ревизия поэтажных щитков и ВРУ (с зачисткой контактных поверхностей, заменой кабельных наконечников, подтяжкой клеммников, проверка соединений с заземлением, удаление пыли) | 1 раз в год |  |
| 1.3.2. |  | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, щитков поэтажных, щитов электрощитовой. Обеспечение в исправном состоянии освещения входных групп, лестничных площадок и технических помещений. | Постоянно |  |
| 1.3.3. |  | Проведение визуального осмотра щитков поэтажных, щитов электрощитовой, ВРУ на предмет окисления, подгорания проводов, предохранителей, разъединителей в местах соединения. | 1 раз в месяц |  |
| 1.3.4. |  | Электроизмерительные работы | По мере необходимости |  |
| 1.3.5. |  | Снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков | 1 раз в месяц |  |
| 2. |  | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в том числе: |  | 2,96 |
| 2.1. |  | Уборка мест общего пользования (подъездов), в т.ч.: | Периодичность: | 1,35 |
| 2.1.1. |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю |  |
| 2.1.2. |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |  |
| 2.1.3. |  | Протирка почтовых ящиков и перилл | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.4. |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов. | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.5. |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.6. |  | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год |  |
| 2.1.7. |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств. | 2 раз в год |  |
| 2.1.8. |  | Отчистка входной группы и досок объявлений от не актуальной информации. | По мере необходимости |  |
| 2.1.9. |  | Мытье окон в подъезде | 1 раз в год |  |
| 2.2 |  | Содержание придомовой территории, в т.ч.: | Периодичность: | 1,61 |
| 2.2.1. |  | Подметание асфальтированной придомовой территории | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.2. |  | Уборка площадки перед входными группами, подметание со ступеней и площадок | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.3. |  | Покос травы, уход за газоном и отмосткой. | Лето / по мере необходимости |  |
| 2.2.4. |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.5. |  | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; Отчистка территории от наледи и льда | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.6. |  | Подметание территории в дни без снегопада; Сдвигание свежее выпавшего снега в дни сильных снегопадов | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.7. |  | Очистка урн и контейнерных площадок от мусора | 5 раз в неделю |  |
| 2.2.8. |  | Уборка крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |
| 2.2.9. |  | Механизированная уборка придомовой территории (спецтехника в зимний период) | Зима / по мере необходимости |  |
| 3. |  | Обслуживание общестроительных конструкций (кровля, оконные проёмы, МОП, стены, отмостки и др.), в том числе: |  | 1,69 |
| 3.1. |  | Профилактический осмотр и контроль за состоянием наружного фасада МКД | 2 раза в год | 1,69 |
| 3.2. |  | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации, очистка кровли от снега и наледи | По мере необходимости |  |
| 3.3. |  | Техническое обслуживание слуховых окон на чердаках и продухов в подвальных помещениях | 2 раза в год зима/лето |  |
| 3.4. |  | Дератизация и дезинфекция в подвалах | По мере необходимости |  |
| 3.5. |  | Контроль и ремонт за подвальными и чердачными дверями | Постоянно |  |
| 3.6. |  | Подготовка входной группы к сезонной эксплуатации (плотность прилегания входных дверей, ремонт доводчиков, пружин и т.д.) | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |
| 3.7. |  | Штукатурно-малярные работы | По мере необходимости |  |
| 3.8. |  | Технический осмотр чердака, кровли и устранение текущих неисправностей. | 2 раза в год |  |
| 3.9. |  | Контроль и ремонт за оконными проемами в МОП | Постоянно |  |
| 3.10. |  | Проверка вентиляции на работоспособность | 2 раза в год |  |
| 3.11. |  | Столярно-плотницкие работы | По мере необходимости |  |
| 4. |  | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 1,0 |
| 5. |  | Управление многоквартирным домом | постоянно | 2,69 |
| 6. |  | Обслуживание теплосчетчика | постоянно | 0,61 |
| 7. |  | Локально-восстановительные работы | По мере необходимости | 1,25 |
| 8. |  | Организация сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп | постоянно | 0,21 |
| Итого содержание: |  |  | за 1 месяц | 11,92 |
| 9. | Текущий ремонт |  | По решению | 2,31 |