ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору управления

МКД  №24 ул.Речная с.Завьялово

№____       от «___» _______________ 20____г.

Структура платы и перечень работ

за содержание и обслуживание мест общего пользования  за 1 месяц

МКД № 24 ул. Речная с. Завьялово

| № п/п | Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Размер платы, руб. за 1кв.метр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: |  | 2,3 |
| 1.1. | Обслуживание системы ХВС, ГВС, отопления в т.ч.: | Периодичность: | 1,12 |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры. | 1 раз в год |  |
| 1.1.2. | Осмотр технического состояния трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, систем ХВС, ГВС, отопления. | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.3. | Ремонт вышедшего из строя оборудования системы ХВС, ГВС, отопления | По мере необходимости |  |
| 1.1.4. | Гидравлические испытания и промывка системы ГВС, ХВС, отопления. | 1 раз в год |  |
| 1.1.5. | Контроль и сбор информации по отчетам за потребление тепла узлов учета тепловой энергии. | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.6. | Снятие показаний общедомовых групп учета по воде. | 1 раз в месяц |  |
| 1.2. | Обслуживание и ремонт системы водоотведения в т.ч.: | Периодичность: | 0,62 |
| 1.2.1. | Ликвидация засоров общедомовых трубопроводов канализации | По мере необходимости |  |
| 1.2.2. | Проведение технического осмотра системы водоотведения | 1 раз в месяц |  |
| 1.2.3. | Устранение переломов общедомовых трубопроводов канализации | По мере необходимости |  |
| 1.2.4. | Обслуживание дренажного насоса | 2 раза в год |  |
| 1.3. | Обслуживание и ремонт электрооборудования в т.ч.: | Периодичность: | 0,56 |
| 1.3.1. | Ревизия поэтажных щитков и ВРУ (с зачисткой контактных поверхностей, кабельных наконечников, подтяжкой клеммников, проверка соединений с заземлением, удаление пыли) | 1 раз в год |  |
| 1.3.2. | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, щитков поэтажных, щитов электрощитовой. Обеспечение в исправном состоянии освещения входных групп, лестничных площадок и технических помещений. | Постоянно |  |
| 1.3.3. | Проведение визуального осмотра щитков поэтажных, щитов электрощитовой, ВРУ на предмет окисления, подгорания проводов, предохранителей, разъединителей в местах соединения. | 1 раз в месяц |  |
| 1.3.4. | Электроизмерительные работы | По мере необходимости |  |
| 1.3.5. | Снятие показаний общедомовых, индивидуальных электросчетчиков | 1 раз в месяц |  |
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в том числе: |  | 3,25 |
| 2.1. | Уборка мест общего пользования (подъездов), в т.ч.: | Периодичность: | 1,32 |
| 2.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю |  |
| 2.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |  |
| 2.1.3. | Протирка почтовых ящиков и перилл | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.4. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов. | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.5. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.6. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |
| 2.1.7. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств. | 2 раза в год |  |
| 2.1.8. | Отчистка входной группы и досок объявлений от не актуальной информации. | По мере необходимости |  |
| 2.1.9. | Мытье окон в подъезде | 1 раз в год |  |
| 2.2 | Содержание придомовой территории, в т.ч.: | Периодичность: | 1,93 |
| 2.2.1. | Подметание асфальтированной придомовой территории | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.2. | Уборка площадки перед входными группами, подметание со ступеней и площадок | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.3. | Покос травы, уход за газоном и отмосткой. | Лето / по мере необходимости |  |
| 2.2.4. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.5. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; Отчистка территории от наледи и льда | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.6. | Подметание территории в дни без снегопада; Сдвигание свежее выпавшего снега в дни сильных снегопадов | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.7. | Очистка урн и контейнерных площадок от мусора | 5 раз в неделю |  |
| 2.2.8. | Механизированная уборка придомовой территории (спецтехника в зимний период) | Зима / по мере необходимости |  |
| 3. | Обслуживание общестроительных конструкций (кровля, оконные проёмы, МОП, стены, отмостки и др.), в том числе: |  | 0,82 |
| 3.1. | Профилактический осмотр и контроль за состоянием наружного фасада МКД | 2 раза в год | 0,82 |
| 3.2. | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации, очистка кровли от снега и наледи | По мере необходимости |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание слуховых окон на чердаках и продухов в подвальных помещениях | 2 раза в год зима/лето |  |
| 3.4. | Дератизация и дезинфекция в подвалах | По мере необходимости |  |
| 3.5. | Контроль и ремонт за подвальными и чердачными дверями | Постоянно |  |
| 3.6. | Подготовка входной группы к сезонной эксплуатации (плотность прилегания входных дверей, ремонт доводчиков, пружин и т.д.) | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |
| 3.7. | Штукатурно-малярные работы | По мере необходимости |  |
| 3.8. | Технический осмотр чердака, кровли и устранение текущих неисправностей | 2 раз в год |  |
| 3.9. | Контроль и ремонт за оконными проемами в МОП | Постоянно |  |
| 3.10. | Удаление снега и наледи с кровли | По мере необходимости |  |
| 3.11. | Проверка работоспособности дымоходов и вентиляционных каналов | 2 раза в год |  |
| 3.12. | Столярно-плотницкие работы | По мере необходимости |  |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 1,0 |
| 5. | Управление многоквартирным домом | постоянно | 2,40 |
| 6. | Организация сбора отходов 1-2 класса опасности (ртутьсодержащих приборов, батареек и т.д.) | постоянно | 0,21 |
| 7. | Локально-восстановительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной работы инженерного оборудования, технической эксплуатации и надлежащего санитарного содержания мест общего пользования и придомовой территории | По мере необходимости | 1,25 |
| 8. | Обслуживание котельной и насосной станции, в т.ч. |  | 6,82 |
| 8.1. | Техническое обслуживание КИП и А (контрольно-измерительных приборов и автоматики) | 1 раз в месяц | 5,35 |
| 8.2. | Снятие показаний отчетов по газу, воде, тепловой энергии | 1 раз в месяц |  |
| 8.3. | Техническое обслуживание системы отопления, горячего водоснабжения, газопроводов | 1 раз в год |  |
| 8.4. | Техническое обслуживание вентиляции и дымоходов (проверка наличия тяги, осмотр) | 2 раза в год |  |
| 8.5. | Текущий ремонт газового оборудования и теплоэнергетического оборудования, в т.ч.: | 1 раз в год |  |
| 8.5.1. | Опрессовка газопровода, ревизия газогорелочных устройств, наладка. |  |  |
| 8.5.2. | Ревизия запорной арматуры. |  |  |
| 8.5.3. | Промывка котлов, теплообменников |  |  |
| 8.5.4. | Опрессовка котла и трубопроводов котельной. |  |  |
| 8.5.5. | Ревизия насосов, фильтров, химводоподготовки, запорной арматуры. |  |  |
| 8.5.6. | Демонтаж, монтаж средств измерения. |  |  |
| 8.6. | Текущий ремонт системы отопления, в т.ч.: | 1 раз в год |  |
| 8.6.1. | Опрессовка системы отопления. |  |  |
| 8.6.2. | Промывка системы отопления |  |  |
| 8.7. | Техническое обслуживание насосной станции |  | 0,89 |
| 8.7.1. | Техническое обслуживание КИП и А. | 1 раз в месяц |  |
| 8.7.2. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в год |  |
| 8.8. | Аварийно-диспетчерское обслуживание котельной и насосной станции | круглосуточно | 0,58 |
| Итого содержание: |  | за 1 месяц | 18,05 |
| 9. | Текущий ремонт | По решению | 3,0 |