Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

на основании Протокола общего собрания

№ ___ от «___» ______________ 20___ г.

Утвержден общим

собранием собственников МКД

от «___»_________2017 г.

Председатель собрания        _________/___________/

подпись

Секретарь                               _________/___________/

подпись

Затраты на содержание и обслуживание котельной

МКД № 24 ул.Речная с. Завьялово

| № пп | Статьи затрат | Периодичность | Размер платы, руб. на 1 кв.м. общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень работ по обслуживанию котельной: |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) | 1 раз в месяц | 5,35 |
| 1.2. | Снятие показаний отчетов по газу, воде, тепловой энергии | 1 раз в месяц |  |
| 1.3. | Техническое обслуживание системы отопления, горячего водоснабжения, газопроводов | 1 раз в год |  |
| 1.4. | Техническое обслуживание вентиляции и дымоходов (проверка наличия тяги, осмотр) | 2 раза в год |  |
| 1.5. | Текущий ремонт газового оборудования и теплоэнергетического оборудования, в т.ч.: | 1 раз в год |  |
| 1.5.1. | Опрессовка газопровода, ревизия газогорелочных устройств, наладка. |  |  |
| 1.5.2. | Ревизия запорной арматуры. |  |  |
| 1.5.3. | Промывка котлов, теплообменников |  |  |
| 1.5.4. | Опрессовка котла и трубопроводов котельной. |  |  |
| 1.5.5. | Ревизия насосов, фильтров, химводоподготовки, запорной арматуры. |  |  |
| 1.5.6. | Демонтаж, монтаж средств измерения. |  |  |
| 1.6. | Текущий ремонт системы отопления, в т.ч.: | 1 раз в год |  |
| 1.6.1. | Опрессовка системы отопления. |  |  |
| 1.6.2. | Промывка системы отопления |  |  |
| 1.7. | Ремонт и замена неисправных запасных частей оборудования котельной |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание насосной станции |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание КИПиА. | 1 раз в месяц | 0,89 |
| 2.2. | Текущий ремонт насосного оборудования, в т.ч.: | По мере необходимости |  |
| 2.2.1. | Замена неисправного электрооборудования |  |  |
| 2.2.2. | Замена насоса (при необходимости) |  |  |
| 3. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,58 |
| ИТОГО: |  |  | 6,82 |

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО  «УК ЖК-Сервис» ______________________________________В.В.Феофилактов