Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

на основании Протокола общего собрания

№ ___ от «___» ______________ 20___ г.

Утвержден общим

собранием собственников МКД

от «___»_________2017 г.

Председатель собрания        _________/___________/

подпись

Секретарь                               _________/___________/

подпись

Структура платы и перечень работ за содержание и обслуживание

мест общего пользования  за 1 месяц  МКД № 24 ул. Речная с. Завьялово

| № п/п | Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Размер платы, руб. за 1кв.метр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: |  | 2,3 |
| 1.1. | Обслуживание системы ХВС, ГВС, отопления в т.ч.: | Периодичность: | 1,12 |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры. | 1 раз в год |  |
| 1.1.2. | Осмотр технического состояния трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, систем ХВС, ГВС, отопления. | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.3. | Ремонт, замена сгонов, отдельных кранов на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов – до 1 м. | По мере необходимости |  |
| 1.1.4. | Гидравлические испытания и промывка системы ГВС, ХВС, отопления. | 1 раз в год |  |
| 1.1.5. | Контроль и сбор информации по отчетам за потребление тепла узлов учета тепловой энергии. | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.6. | Снятие показаний общедомовых групп учета по воде. | 1 раз в месяц |  |
| 1.2. | Обслуживание и ремонт системы водоотведения в т.ч.: | Периодичность: | 0,62 |
| 1.2.1. | Ликвидация засоров канализационных труб | По мере необходимости |  |
| 1.2.2. | Проведение технического осмотра системы водоотведения | 1 раз в месяц |  |
| 1.2.3. | Устранение переломов канализационных труб, замена неисправных муфт, небольших участков труб – до 1 м. | По мере необходимости |  |
| 1.2.4. | Обслуживание дренажного насоса | 2 раза в год |  |
| 1.3. | Обслуживание и ремонт электрооборудования в т.ч.: | Периодичность: | 0,56 |
| 1.3.1. | Ревизия поэтажных щитков и ВРУ (с зачисткой контактных поверхностей, заменой кабельных наконечников, подтяжкой клеммников, проверка соединений с заземлением, удаление пыли) | 1 раз в год |  |
| 1.3.2. | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, щитков поэтажных, щитов электрощитовой. Обеспечение в исправном состоянии освещения входных групп, лестничных площадок и технических помещений. | Постоянно |  |
| 1.3.3. | Проведение визуального осмотра щитков поэтажных, щитов электрощитовой, ВРУ на предмет окисления, подгорания проводов, предохранителей, разъединителей в местах соединения. | 1 раз в месяц |  |
| 1.3.4. | Снятие показаний общедомовых, индивидуальных электросчетчиков | 1 раз в месяц |  |
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в том числе: |  | 3,08 |
| 2.1. | Уборка мест общего пользования (подъездов), в т.ч.: | Периодичность: | 1,32 |
| 2.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю |  |
| 2.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |  |
| 2.1.3. | Протирка почтовых ящиков и перилл | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.4. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов. | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.5. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.6. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |
| 2.1.7. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств. | 2 раза в год |  |
| 2.1.8. | Отчистка входной группы и досок объявлений от не актуальной информации. | По мере необходимости |  |
| 2.1.9. | Мытье окон в подъезде | 1 раз в год |  |
| 2.2 | Содержание придомовой территории, в т.ч.: | Периодичность: | 1,76 |
| 2.2.1. | Подметание асфальтированной придомовой территории | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.2. | Уборка площадки перед входными группами, подметание со ступеней и площадок | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.3. | Покос травы, уход за газоном и отмосткой. | Лето / по мере необходимости |  |
| 2.2.4. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.5. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; Отчистка территории от наледи и льда | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.6. | Подметание территории в дни без снегопада; Сдвигание свежее выпавшего снега в дни сильных снегопадов | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.7. | Очистка урн и контейнерных площадок от мусора | 5 раз в неделю |  |
| 2.2.8. | Уборка крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |
| 2.2.9. | Механизированная уборка придомовой территории (спецтехника в зимний период) | Зима / по мере необходимости |  |
| 3. | Обслуживание общестроительных конструкций (кровля, оконные проёмы, МОП, стены, отмостки и др.), в том числе: |  | 0,82 |
| 3.1. | Профилактический осмотр и контроль за состоянием наружного фасада МКД | 2 раза в год | 0,82 |
| 3.2. | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации, очистка кровли от снега и наледи | По мере необходимости |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание слуховых окон на чердаках и продухов в подвальных помещениях | 2 раза в год зима/лето |  |
| 3.4. | Дератизация и дезинфекция в подвалах | По мере необходимости |  |
| 3.5. | Контроль и ремонт за подвальными и чердачными дверями | Постоянно |  |
| 3.6. | Подготовка входной группы к сезонной эксплуатации (плотность прилегания входных дверей, ремонт доводчиков, пружин и т.д.) | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |
| 3.7. | Косметический ремонт штукатурки стен в подъездах в местах протечек, до 5% от общей площади стен | По мере необходимости |  |
| 3.8. | Технический осмотр чердака, кровли и устранение текущих неисправностей до 5% от общей площади кровли. | 1 раз в год |  |
| 3.9. | Контроль и ремонт за оконными проемами в МОП | Постоянно |  |
| 3.10. | Удаление снега и наледи с кровли | По мере необходимости |  |
| 3.11. | Проверка работоспособности вентиляционных каналов | 2 раза в год |  |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,69 |
| 5. | Управление многоквартирным домом | постоянно | 2,40 |
| 6. | Организация вывоза ТКО | ежедневно | 2,0 |
| Итого содержание: |  | за 1 месяц | 11,29 |

Примечание: Перечень услуг и работ по управлению и содержанию общего имущества в Многоквартирном доме может меняться на основании протокола общего собрания собственников, предложений управляющей организации, с учетом изменения цен и тарифов услуг и т.д.

«Собственник» констатирует факт о том, что при отказе от части оказываемых услуг в дальнейшем собственники не вправе требовать от «Управляющей организации» услуг, от которых они отказались, согласно структуре содержания жилья.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО  «УК ЖК-Сервис» ________________________________ В.В.Феофилактов